## B-7導入算出表
B-7 導入量算出表〈太陽光発電設備〉
施設名：
〈平時〉
A. 施設の稼働日数
| 1週間の稼働日数： |  | 日
| 1年間の稼働日数： |  | 日
B. 施設全体の使用電力量
| 施設全体の年間使用電力量： ｂ1 |  |  |  | kWh | ※直近1年間、または3年間の平均の施設の年間使用電力量を記入し、 数値の根拠資料を添付すること
| 再エネ年間推定発電量： ｂ2 |  |  |  | kWh | ※根拠資料を添付すること
| うち年間の再エネ供給可能見込量： ｂ3 |  |  |  | kWh | ※根拠資料を添付すること
| 再エネルギーの自家消費比率： ｂ4＝ｂ3/ｂ2×100％ |  |  |  | ％
C. 特定負荷表（※災害時に使用を想定している機器を記入すること）
| 昼間（●：●～●:●） |  |  |  |  | 時間 | 夜間（●：●～●:●） |  |  |  |  | 時間 | 昼間と夜間の時間の合計が24時間であるか
| 部屋（エリア）名 | 機器名 | 数量 | 消費 電力 [W] | 使用 時間 [h] | 消費 電力量 [kWh] | 部屋（エリア）名 | 機器名 | 数量 | 消費 電力 [W] | 使用 時間 [h] | 消費 電力量 [kWh]
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| ※適宜、行を追加すること |  |  |  | ｃ1 | 0 |  |  |  |  | ｃ2 | 0
[11 empty] | ｃ1+ｃ2 | 0
〈再エネの導入量の目安〉
特定負荷を賄うために必要な再エネ規模の目安 |  |  |  | ｃ3＝（ｃ1+ｃ2）×365日 ÷ (8,760（年間時間）×0.137（設備利用率）) |  |  |  |  | ｃ3 | 0 | kW
自家消費できる再エネ規模の目安 |  |  |  | ｃ4＝当該施設で自家消費できる再エネ年間電力発電量（ｂ3） ÷ （8,760（年間時間）×0.137（設備利用率）） |  |  |  |  | ｃ4 | 0 | kW
再エネ導入量の目安 |  |  |  | ｃ5＝ｃ3 ～ ｃ4 |  |  | ｃ5 | 0 | ～ | 0 | kW
〈太陽光発電設備の規模・容量〉
太陽光パネル出力合計 | [8 empty] | ｃ6 |  | kW
パワコン出力（平時）合計 | [8 empty] | ｃ7 |  | kW
過積載率 | [8 empty] | ｃ8 |  | ％
パワコン出力（災害時）合計 | [8 empty] | ｃ9 |  | kW
再エネ年間推定発電量 | [8 empty] | ｃ10 | 0 | kWｈ
同施設に導入済みの再エネの規模 |  |  | 同施設に導入済みの再エネの規模 ※新規に導入する場合は"0"と記入すること | [5 empty] | ｃ11 |  | kW
〈蓄電池の導入量の目安〉
※以下は蓄電池導入の場合記載
特定負荷を賄うために必要な蓄電池の目安 |  |  |  | ｄ1＝（ｃ1+ｃ2）÷0.8（20%の充電ロス） |  |  |  |  | ｄ1 | 0 | kWh
自家消費分を賄える蓄電池容量の目安 |  |  |  | ｄ2＝ｂ3/365日 |  |  |  |  | ｄ2 | 0 | kWh
災害時における蓄電池の稼働必要日数 |  |  |  | ※記入する日数が地域防災計画又は地方公共団体との協定等 と整合性が取れていることを確認すること （特に記載がなければ、1日と記入すること） |  |  |  |  | ｄ3 |  | 日
蓄電池容量の目安 |  |  |  | ｄ4＝(ｄ1×ｄ3) ～ ｄ２ |  |  | ｄ4 | 0 | ～ | 0 | kWh
蓄電池容量合計 |  |  | ※ｄ4の範囲内とすること | [5 empty] | ｄ6 |  | kWｈ
同施設に導入済みの自家発電設備の出力 |  |  | 同施設に導入済みの自家発電設備の出力 ※自家発電設備が無い場合は"0"と記入すること | [5 empty] | ｄ7 |  | kW
備考（特に無ければ記載不要）