## B-7導入算出表
B-7 導入量算出表〈太陽光発電設備〉 | [12 empty] | 薄黄色セルに必要事項を記載してください。 （入力されたセルは白色になります） 薄水色セルは選択メニューです。 白色セルは入力禁止です。（計算式が入っています）
事業の実施場所： | [7 empty] | ※事業の実施場所を選択してください。
施設名： | [7 empty] | ※施設名は、B-1実施計画書の記載と同じにしてください。
〈平時〉 | [12 empty] | ＊複数の事業の実施場所がある場合は、シートを複写して 事業の実施場所ごとに作成してください。 ＊その際には、シート名の後ろに事業実施場所の番号を 記載してください。（例：B-7導入算出表（1））
a. 施設の稼働日数
| 1週間の稼働日数： |  | 日
| 1年間の稼働日数： |  | 日
b. 施設全体の使用電力量
| 施設全体の年間使用電力量： |  | b1 |  |  |  | kWh | [5 empty] | ＊施設名は、B-1実施計画書の記載と同じにしてください。
| 再エネ年間推定発電量： |  | b2 |  |  |  | kWh
| うち年間の再エネ供給可能見込量： |  | b3 |  |  |  | kWh
| 再エネルギーの自家消費比率： |  | b4 |  |  |  | %（b4＝b3/b2×100%）
c. 特定負荷表（※災害時に使用を想定している機器を記入してください。）
※「時間帯」の右欄には「●：●～●:●」の形式で時間帯を記載し、総時間を右欄（括弧内）記載してください。合計時間（昼間＋夜間）が24時間になるようにしてください。
| 時間帯 |  | 昼間 |  |  |  |  | 夜間 |  |  |  |  | （記載例）
[5 empty] | （ |  | ）時間 |  |  | （ |  | ）時間 | 8:00～20:00 （ 12 ）時間 ※赤文字部分を薄黄色セルに記入してください
| 部屋名 （エリア） | 機器名 | 数量 | 電源電圧 | 消費電力 | 使用時間 | 消費電力量 | 数量 | 電源電圧 | 消費電力 | 使用時間 | 消費電力量
|  |  | ［台］ | ［V］ | ［W］ | ［h］ | ［kWh］ | ［台］ | ［V］ | ［W］ | ［h］ | ［kWh］
1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | ＊災害時に使用を想定している機器（特定負荷）について、 機器ごとに記載してください。
2 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
3 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
4 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
5 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
6 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
7 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
8 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
9 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
10 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| ※記載欄が足りない場合は、適宜、行を追加してください |  |  |  |  | c1 | 0 |  |  | c2 |  | 0
[10 empty] | c1+c2 |  | 0
〈再エネの導入量の目安〉
特定負荷を賄うために必要な再エネ規模の目安 |  |  | c3＝（c1+c2）×365日 ÷ （8,760（年間時間）×0.137（設備利用率）） | [6 empty] | c3 | 0 | kW
自家消費できる再エネ規模の目安 |  |  | c4＝当該施設で自家消費できる再エネ年間電力発電量（b3） ÷ （8,760（年間時間）×0.137（設備利用率）） | [6 empty] | c4 | 0 | kW
再エネ導入量の目安 |  |  | c5＝c3 ～ c4 |  |  |  |  | c5 | 0 | ～ | 0 | kW
〈太陽光発電設備の規模・容量〉
太陽光パネル出力合計 | [9 empty] | c6 |  | kW
パワコン出力（平時）合計 | [9 empty] | c7 |  | kW
過積載率 | [9 empty] | c8 |  | %
パワコン出力（災害時）合計 | [9 empty] | c9 |  | kW
再エネ年間推定発電量 | [9 empty] | c10 | 0 | kWh
同施設に導入済みの再エネの規模 |  |  | ※新規に導入する場合は"0"と記入してください | [6 empty] | c11 |  | kW
〈蓄電池〉 | ※蓄電池を導入する場合は記載してください。
特定負荷を賄うために必要な蓄電池の目安 |  |  | d1＝（c1+c2）÷0.8（20%の充電ロス） | [6 empty] | d1 | 0 | kWh
自家消費分を賄える蓄電池容量の目安 |  |  | d2＝b3/365日 | [6 empty] | d2 | 0 | kWh
災害時における蓄電池の稼働必要日数 |  |  | ※導入施設が地域防災計画又は地方公共団体との協定等を行っている場合は記入する日数が 協定内容と整合性が取れていることを確認してください（特に記載がなければ、1日と記入） | [6 empty] | d3 |  | 日
蓄電池容量の目安 |  |  | d4＝(d1×d3) ～ d2 |  |  |  |  | d4 | 0 | ～ | 0 | kWh
蓄電池容量合計 |  |  | ※d4の範囲内とすること | [6 empty] | d6 |  | kWh
同施設に導入済みの自家発電設備の出力 |  |  | 同施設に導入済みの自家発電設備の出力 ※自家発電設備が無い場合は"0"と記入してください | [6 empty] | d7 |  | kW
備考（特に無ければ記載不要）

## B-8運用説明資料
B-8 運用説明資料 | [17 empty] | ＊複数の事業の実施場所がある場合は、シートを複写して 事業の実施場所ごとに作成してください。 ＊その際には、シート名の後ろに事業実施場所の番号を 記載してください。（例：B-8運用説明資料（1））
|  |  | 事業の実施場所： |  |  |  | 0 |  | 施設名： |  | 0
※蓄電池のない系統は、 ’－’を入力してください。
項目 | 導入設備（太陽光発電・PCS・蓄電池）定格 | [6 empty] | PCSの運用 |  |  | 蓄電池の運用 |  |  | 負荷
| 設備 | 定格 |  | 数量 |  | 合計容量 |  | 仕様 | 平時 運転時 | 自立 運転時 | 仕様 | 平時 運転時 | 自立 運転時 | 平時負荷の 活用方法 | 停電時における特定負荷の 必要電力および運用方法 |  |  | ※薄黄色セルに必要事項を記載してください。 （入力されたセルは白色になります）
記載例 | 太陽光 発電 | 100 | W | 100 | 枚 | 10 | kW | 入力電圧 （V） | 340 | 340 | 入力電圧 （V） | 340 | 340 | 平時においては、共用部の照明に電力を供給する。 | 必要電力（kWh） 昼間 夜間 合計
| PCS | 5.9 | kW | 自立運転機能 |  | 有り |  | 出力電圧 （V） | 202 | 101 | 出力電圧 （V） | 202 | 101 |  | 10.1 | 5.5 | 15.6 | ※作成後は、記載例（６～９行）を非表示にしてください
| （接続数） | 4 | 回路 | 自立⇔連系 運転切替方法 |  | 手動 |  | 出力定格 （kW） | 5.9 | 1.5 | 出力定格 （kW） | 10 | 10 |  | 施設の照明・PCへの電力供給。施設滞在者に対するスマホ等への給電など。 |  |  | ※事業の実施場所、施設名は、B-7導入算出表から自動転記されます。
| 蓄電池 | 10.2 | kWh | 2 | 個 | 20.4 | kWh | 出力配電 方式 | 単相3線 | 単相2線 | 出力配電 方式 | 単相3線 | 三相3線 |  |  |  |  | ※系統が9以上の場合は、「B-8運用説明資料」を使ってください。
系統1 | 太陽光 発電 |  | W |  | 枚 | 0 | kW | 入力電圧 （V） |  |  | 入力電圧 （V） |  |  |  | 必要電力（kWh） 昼間 夜間 合計 |  |  | ※水色セルは、プルダウンメニューです。
| PCS |  | kW | 自立運転機能 |  |  |  | 出力電圧 （V） |  |  | 出力電圧 （V） | [5 empty] | 0
| （接続数） |  | 回路 | 自立⇔連系 運転切替方法 |  |  |  | 出力定格 （kW） |  |  | 出力定格 （kW） | [6 empty] | ※白色セルは入力禁止です。（計算式が入っています）
| 蓄電池 |  | kWh |  | 個 | 0 | kWh | 出力配電 方式 |  |  | 出力配電 方式
系統 2 | 太陽光 発電 |  | W |  | 枚 | 0 | kW | 入力電圧 （V） |  |  | 入力電圧 （V） |  |  |  | 必要電力（kWh） 昼間 夜間 合計 |  |  | ※B-1、B-7、B-9、B-10書類等の記載と整合を取ってください。
| PCS |  | kW | 自立運転機能 |  |  |  | 出力電圧 （V） |  |  | 出力電圧 （V） | [5 empty] | 0
| （接続数） |  | 回路 | 自立⇔連系 運転切替方法 |  |  |  | 出力定格 （kW） |  |  | 出力定格 （kW） | [6 empty] | ※施設名は、B-7導入算出表から転記されますので記載不要です。
| 蓄電池 |  | kWh |  | 個 | 0 | kWh | 出力配電 方式 |  |  | 出力配電 方式
系統 3 | 太陽光 発電 |  | W |  | 枚 | 0 | kW | 入力電圧 （V） |  |  | 入力電圧 （V） |  |  |  | 必要電力（kWh） 昼間 夜間 合計 |  |  | ※1系統＝PCS1台で表を作成してください。
| PCS |  | kW | 自立運転機能 |  |  |  | 出力電圧 （V） |  |  | 出力電圧 （V） | [5 empty] | 0
| （接続数） |  | 回路 | 自立⇔連系 運転切替方法 |  |  |  | 出力定格 （kW） |  |  | 出力定格 （kW） | [6 empty] | ※1系統の中で複数の型式の太陽光発電や蓄電池を導入する場合は、 定格、数量を1として、内訳を備考欄に記載してください。
| 蓄電池 |  | kWh |  | 個 | 0 | kWh | 出力配電 方式 |  |  | 出力配電 方式
系統 4 | 太陽光 発電 |  | W |  | 枚 | 0 | kW | 入力電圧 （V） |  |  | 入力電圧 （V） |  |  |  | 必要電力（kWh） 昼間 夜間 合計
| PCS |  | kW | 自立運転機能 |  |  |  | 出力電圧 （V） |  |  | 出力電圧 （V） | [5 empty] | 0 | ※「平時負荷の活用方法」（自由記述）については、 B-1実施計画書の記載と齟齬がないようにしてください。
| （接続数） |  | 回路 | 自立⇔連系 運転切替方法 |  |  |  | 出力定格 （kW） |  |  | 出力定格 （kW）
| 蓄電池 |  | kWh |  | 個 | 0 | kWh | 出力配電 方式 |  |  | 出力配電 方式
系統 5 | 太陽光 発電 |  | W |  | 枚 | 0 | kW | 入力電圧 （V） |  |  | 入力電圧 （V） |  |  |  | 必要電力（kWh） 昼間 夜間 合計 |  |  | ※「停電時における特定負荷の必要電力および運用方法」については、 「必要電力（kWh）」の合計が、B-7導入算出表の「c. 特定負荷表」 と同じであることを確認してください。 また、必要電力の下段に運用法を記載してください（自由記述）。
| PCS |  | kW | 自立運転機能 |  |  |  | 出力電圧 （V） |  |  | 出力電圧 （V） | [5 empty] | 0
| （接続数） |  | 回路 | 自立⇔連系 運転切替方法 |  |  |  | 出力定格 （kW） |  |  | 出力定格 （kW）
| 蓄電池 |  | kWh |  | 個 | 0 | kWh | 出力配電 方式 |  |  | 出力配電 方式
系統 6 | 太陽光 発電 |  | W |  | 枚 | 0 | kW | 入力電圧 （V） |  |  | 入力電圧 （V） |  |  |  | 必要電力（kWh） 昼間 夜間 合計
| PCS |  | kW | 自立運転機能 |  |  |  | 出力電圧 （V） |  |  | 出力電圧 （V） | [5 empty] | 0 | ※特記事項がある場合、表最下段の備考欄に内容を記載してください。 例えば、プルダウンメニューで「その他」を選択した場合。
| （接続数） |  | 回路 | 自立⇔連系 運転切替方法 |  |  |  | 出力定格 （kW） |  |  | 出力定格 （kW）
| 蓄電池 |  | kWh |  | 個 | 0 | kWh | 出力配電 方式 |  |  | 出力配電 方式
系統 7 | 太陽光 発電 |  | W |  | 枚 | 0 | kW | 入力電圧 （V） |  |  | 入力電圧 （V） |  |  |  | 必要電力（kWh） 昼間 夜間 合計
| PCS |  | kW | 自立運転機能 |  |  |  | 出力電圧 （V） |  |  | 出力電圧 （V） | [5 empty] | 0
| （接続数） |  | 回路 | 自立⇔連系 運転切替方法 |  |  |  | 出力定格 （kW） |  |  | 出力定格 （kW）
| 蓄電池 |  | kWh |  | 個 | 0 | kWh | 出力配電 方式 |  |  | 出力配電 方式
系統 8 | 太陽光 発電 |  | W |  | 枚 | 0 | kW | 入力電圧 （V） |  |  | 入力電圧 （V） |  |  |  | 必要電力（kWh） 昼間 夜間 合計
| PCS |  | kW | 自立運転機能 |  |  |  | 出力電圧 （V） |  |  | 出力電圧 （V） | [5 empty] | 0
| （接続数） |  | 回路 | 自立⇔連系 運転切替方法 |  |  |  | 出力定格 （kW） |  |  | 出力定格 （kW）
| 蓄電池 |  | kWh |  | 個 | 0 | kWh | 出力配電 方式 |  |  | 出力配電 方式
合計 | 太陽光発電 |  |  |  |  | 0 | kW | 備考 | [6 empty] | 必要電力（kWh） 昼間 夜間 合計
| PCS |  |  |  |  | 0 | kW | [7 empty] | 昼間 | 夜間 | 合計
| 蓄電池 |  |  |  |  | 0 | kWh | [7 empty] | 0 | 0 | 0
（営農地・水面等事業・建材一体型）

## B-8運用説明資料 （系統が9以上の場合）
B-8 運用説明資料 | [17 empty] | ＊複数の事業の実施場所がある場合は、シートを複写して 事業の実施場所ごとに作成してください。 ＊その際には、シート名の後ろに事業実施場所の番号を 記載してください。（例：B-8運用説明資料（1））
|  |  | 事業の実施場所： |  |  |  | 0 |  | 施設名： |  | 0
※蓄電池のない系統は、 ’－’を入力してください。
項目 | 導入設備（太陽光発電・PCS・蓄電池）定格 | [6 empty] | PCSの運用 |  |  | 蓄電池の運用 |  |  | 負荷
| 設備 | 定格 |  | 数量 |  | 合計容量 |  | 仕様 | 平時 運転時 | 自立 運転時 | 仕様 | 平時 運転時 | 自立 運転時 | 平時負荷の 活用方法 | 停電時における特定負荷の 必要電力および運用方法 |  |  | ※薄黄色セルに必要事項を記載してください。 （入力されたセルは白色になります）
記載例 | 太陽光 発電 | 100 | W | 100 | 枚 | 10 | kW | 入力電圧 （V） | 340 | 340 | 入力電圧 （V） | 340 | 340 | 平時においては、共用部の照明に電力を供給する。 | 必要電力（kWh） 昼間 夜間 合計
| PCS | 5.9 | kW | 自立運転機能 |  | 有り |  | 出力電圧 （V） | 202 | 101 | 出力電圧 （V） | 202 | 101 |  | 10.1 | 5.5 | 15.6 | ※作成後は、記載例（６～９行）を非表示にしてください
| （接続数） | 4 | 回路 | 自立⇔連系 運転切替方法 |  | 手動 |  | 出力定格 （kW） | 5.9 | 1.5 | 出力定格 （kW） | 10 | 10 |  | 施設の照明・PCへの電力供給。施設滞在者に対するスマホ等への給電など。 |  |  | ※事業の実施場所、施設名は、B-7導入算出表から自動転記されます。
| 蓄電池 | 10.2 | kWh | 2 | 個 | 20.4 | kWh | 出力配電 方式 | 単相3線 | 単相2線 | 出力配電 方式 | 単相3線 | 三相3線 |  |  |  |  | ※系統が8以以下の場合は、「B-8運用説明資料」 を使ってください。
系統1 | 太陽光 発電 |  | W |  | 枚 | 0 | kW | 入力電圧 （V） |  |  | 入力電圧 （V） |  |  |  | 必要電力（kWh） 昼間 夜間 合計 |  |  | ※水色セルは、プルダウンメニューです。
| PCS |  | kW | 自立運転機能 |  |  |  | 出力電圧 （V） |  |  | 出力電圧 （V） | [5 empty] | 0
| （接続数） |  | 回路 | 自立⇔連系 運転切替方法 |  |  |  | 出力定格 （kW） |  |  | 出力定格 （kW） | [6 empty] | ※白色セルは入力禁止です。（計算式が入っています）
| 蓄電池 |  | kWh |  | 個 | 0 | kWh | 出力配電 方式 |  |  | 出力配電 方式
系統 2 | 太陽光 発電 |  | W |  | 枚 | 0 | kW | 入力電圧 （V） |  |  | 入力電圧 （V） |  |  |  | 必要電力（kWh） 昼間 夜間 合計 |  |  | ※B-1、B-7、B-9、B-10書類等の記載と整合を取ってください。
| PCS |  | kW | 自立運転機能 |  |  |  | 出力電圧 （V） |  |  | 出力電圧 （V） | [5 empty] | 0
| （接続数） |  | 回路 | 自立⇔連系 運転切替方法 |  |  |  | 出力定格 （kW） |  |  | 出力定格 （kW） | [6 empty] | ※施設名は、B-7導入算出表から転記されますので記載不要です。
| 蓄電池 |  | kWh |  | 個 | 0 | kWh | 出力配電 方式 |  |  | 出力配電 方式
系統 3 | 太陽光 発電 |  | W |  | 枚 | 0 | kW | 入力電圧 （V） |  |  | 入力電圧 （V） |  |  |  | 必要電力（kWh） 昼間 夜間 合計 |  |  | ※1系統＝PCS1台で表を作成してください。
| PCS |  | kW | 自立運転機能 |  |  |  | 出力電圧 （V） |  |  | 出力電圧 （V） | [5 empty] | 0
| （接続数） |  | 回路 | 自立⇔連系 運転切替方法 |  |  |  | 出力定格 （kW） |  |  | 出力定格 （kW） | [6 empty] | ※1系統の中で複数の型式の太陽光発電や蓄電池を導入する場合は、 定格、数量を1として、内訳を備考欄に記載してください。
| 蓄電池 |  | kWh |  | 個 | 0 | kWh | 出力配電 方式 |  |  | 出力配電 方式
系統 4 | 太陽光 発電 |  | W |  | 枚 | 0 | kW | 入力電圧 （V） |  |  | 入力電圧 （V） |  |  |  | 必要電力（kWh） 昼間 夜間 合計
| PCS |  | kW | 自立運転機能 |  |  |  | 出力電圧 （V） |  |  | 出力電圧 （V） | [5 empty] | 0 | ※「平時負荷の活用方法」（自由記述）については、 B-1実施計画書の記載と齟齬がないようにしてください。
| （接続数） |  | 回路 | 自立⇔連系 運転切替方法 |  |  |  | 出力定格 （kW） |  |  | 出力定格 （kW）
| 蓄電池 |  | kWh |  | 個 | 0 | kWh | 出力配電 方式 |  |  | 出力配電 方式
系統 5 | 太陽光 発電 |  | W |  | 枚 | 0 | kW | 入力電圧 （V） |  |  | 入力電圧 （V） |  |  |  | 必要電力（kWh） 昼間 夜間 合計 |  |  | ※「停電時における特定負荷の必要電力および運用方法」については、 「必要電力（kWh）」の合計が、B-7導入算出表の「c. 特定負荷表」 と同じであることを確認してください。 また、必要電力の下段に運用法を記載してください（自由記述）。
| PCS |  | kW | 自立運転機能 |  |  |  | 出力電圧 （V） |  |  | 出力電圧 （V） | [5 empty] | 0
| （接続数） |  | 回路 | 自立⇔連系 運転切替方法 |  |  |  | 出力定格 （kW） |  |  | 出力定格 （kW）
| 蓄電池 |  | kWh |  | 個 | 0 | kWh | 出力配電 方式 |  |  | 出力配電 方式
系統 6 | 太陽光 発電 |  | W |  | 枚 | 0 | kW | 入力電圧 （V） |  |  | 入力電圧 （V） |  |  |  | 必要電力（kWh） 昼間 夜間 合計
| PCS |  | kW | 自立運転機能 |  |  |  | 出力電圧 （V） |  |  | 出力電圧 （V） | [5 empty] | 0 | ※特記事項がある場合、表最下段の備考欄に内容を記載してください。 例えば、プルダウンメニューで「その他」を選択した場合。
| （接続数） |  | 回路 | 自立⇔連系 運転切替方法 |  |  |  | 出力定格 （kW） |  |  | 出力定格 （kW）
| 蓄電池 |  | kWh |  | 個 | 0 | kWh | 出力配電 方式 |  |  | 出力配電 方式
系統 7 | 太陽光 発電 |  | W |  | 枚 | 0 | kW | 入力電圧 （V） |  |  | 入力電圧 （V） |  |  |  | 必要電力（kWh） 昼間 夜間 合計
| PCS |  | kW | 自立運転機能 |  |  |  | 出力電圧 （V） |  |  | 出力電圧 （V） | [5 empty] | 0
| （接続数） |  | 回路 | 自立⇔連系 運転切替方法 |  |  |  | 出力定格 （kW） |  |  | 出力定格 （kW）
| 蓄電池 |  | kWh |  | 個 | 0 | kWh | 出力配電 方式 |  |  | 出力配電 方式
系統 8 | 太陽光 発電 |  | W |  | 枚 | 0 | kW | 入力電圧 （V） |  |  | 入力電圧 （V） |  |  |  | 必要電力（kWh） 昼間 夜間 合計
| PCS |  | kW | 自立運転機能 |  |  |  | 出力電圧 （V） |  |  | 出力電圧 （V） | [5 empty] | 0
| （接続数） |  | 回路 | 自立⇔連系 運転切替方法 |  |  |  | 出力定格 （kW） |  |  | 出力定格 （kW）
| 蓄電池 |  | kWh |  | 個 | 0 | kWh | 出力配電 方式 |  |  | 出力配電 方式
系統9 | 太陽光 発電 |  | W |  | 枚 | 0 | kW | 入力電圧 （V） |  |  | 入力電圧 （V） |  |  |  | 必要電力（kWh） 昼間 夜間 合計
| PCS |  | kW | 自立運転機能 |  |  |  | 出力電圧 （V） |  |  | 出力電圧 （V） | [5 empty] | 0
| （接続数） |  | 回路 | 自立⇔連系 運転切替方法 |  |  |  | 出力定格 （kW） |  |  | 出力定格 （kW）
| 蓄電池 |  | kWh |  | 個 | 0 | kWh | 出力配電 方式 |  |  | 出力配電 方式
系統 10 | 太陽光 発電 |  | W |  | 枚 | 0 | kW | 入力電圧 （V） |  |  | 入力電圧 （V） |  |  |  | 必要電力（kWh） 昼間 夜間 合計
| PCS |  | kW | 自立運転機能 |  |  |  | 出力電圧 （V） |  |  | 出力電圧 （V） | [5 empty] | 0
| （接続数） |  | 回路 | 自立⇔連系 運転切替方法 |  |  |  | 出力定格 （kW） |  |  | 出力定格 （kW）
| 蓄電池 |  | kWh |  | 個 | 0 | kWh | 出力配電 方式 |  |  | 出力配電 方式
系統 11 | 太陽光 発電 |  | W |  | 枚 | 0 | kW | 入力電圧 （V） |  |  | 入力電圧 （V） |  |  |  | 必要電力（kWh） 昼間 夜間 合計
| PCS |  | kW | 自立運転機能 |  |  |  | 出力電圧 （V） |  |  | 出力電圧 （V） | [5 empty] | 0
| （接続数） |  | 回路 | 自立⇔連系 運転切替方法 |  |  |  | 出力定格 （kW） |  |  | 出力定格 （kW）
| 蓄電池 |  | kWh |  | 個 | 0 | kWh | 出力配電 方式 |  |  | 出力配電 方式
系統 12 | 太陽光 発電 |  | W |  | 枚 | 0 | kW | 入力電圧 （V） |  |  | 入力電圧 （V） |  |  |  | 必要電力（kWh） 昼間 夜間 合計
| PCS |  | kW | 自立運転機能 |  |  |  | 出力電圧 （V） |  |  | 出力電圧 （V） | [5 empty] | 0
| （接続数） |  | 回路 | 自立⇔連系 運転切替方法 |  |  |  | 出力定格 （kW） |  |  | 出力定格 （kW）
| 蓄電池 |  | kWh |  | 個 | 0 | kWh | 出力配電 方式 |  |  | 出力配電 方式
系統 13 | 太陽光 発電 |  | W |  | 枚 | 0 | kW | 入力電圧 （V） |  |  | 入力電圧 （V） |  |  |  | 必要電力（kWh） 昼間 夜間 合計
| PCS |  | kW | 自立運転機能 |  |  |  | 出力電圧 （V） |  |  | 出力電圧 （V） | [5 empty] | 0
| （接続数） |  | 回路 | 自立⇔連系 運転切替方法 |  |  |  | 出力定格 （kW） |  |  | 出力定格 （kW）
| 蓄電池 |  | kWh |  | 個 | 0 | kWh | 出力配電 方式 |  |  | 出力配電 方式
系統 14 | 太陽光 発電 |  | W |  | 枚 | 0 | kW | 入力電圧 （V） |  |  | 入力電圧 （V） |  |  |  | 必要電力（kWh） 昼間 夜間 合計
| PCS |  | kW | 自立運転機能 |  |  |  | 出力電圧 （V） |  |  | 出力電圧 （V） | [5 empty] | 0
| （接続数） |  | 回路 | 自立⇔連系 運転切替方法 |  |  |  | 出力定格 （kW） |  |  | 出力定格 （kW）
| 蓄電池 |  | kWh |  | 個 | 0 | kWh | 出力配電 方式 |  |  | 出力配電 方式
系統 15 | 太陽光 発電 |  | W |  | 枚 | 0 | kW | 入力電圧 （V） |  |  | 入力電圧 （V） |  |  |  | 必要電力（kWh） 昼間 夜間 合計
| PCS |  | kW | 自立運転機能 |  |  |  | 出力電圧 （V） |  |  | 出力電圧 （V） | [5 empty] | 0
| （接続数） |  | 回路 | 自立⇔連系 運転切替方法 |  |  |  | 出力定格 （kW） |  |  | 出力定格 （kW）
| 蓄電池 |  | kWh |  | 個 | 0 | kWh | 出力配電 方式 |  |  | 出力配電 方式
系統 16 | 太陽光 発電 |  | W |  | 枚 | 0 | kW | 入力電圧 （V） |  |  | 入力電圧 （V） |  |  |  | 必要電力（kWh） 昼間 夜間 合計
| PCS |  | kW | 自立運転機能 |  |  |  | 出力電圧 （V） |  |  | 出力電圧 （V） | [5 empty] | 0
| （接続数） |  | 回路 | 自立⇔連系 運転切替方法 |  |  |  | 出力定格 （kW） |  |  | 出力定格 （kW）
| 蓄電池 |  | kWh |  | 個 | 0 | kWh | 出力配電 方式 |  |  | 出力配電 方式
合計 | 太陽光発電 |  |  |  |  | 0 | kW | 備考 | [6 empty] | 必要電力（kWh） 昼間 夜間 合計
| PCS |  |  |  |  | 0 | kW | [7 empty] | 昼間 | 夜間 | 合計
| 蓄電池 |  |  |  |  | 0 | kWh | [7 empty] | 0 | 0 | 0
（営農地・水面等事業・建材一体型）